外泌体常用超离管
	BECKMAN 超离离心管

	货号
	适用转头
	类型
	体积（ml）
	备注

	343665
	Ti70
	PA QS
	27
	一次性可高压

	342414
	Ti70
	PA QS
	39
	一次性可高压，分血清上清第一次量大时常用

	343664
	Ti70
	PA QS
	15
	一次性可高压

	344326
	Ti70
	UC QS
	39
	一次性不可高压

	345829
	Ti100
	PA QS
	2
	一次性可高压

	344619
	Ti100
	PA QS
	6
	一次性可高压，第一次离心后洗涤时可用此管

	
	
	
	
	

	355654
	Ti70
	PC

不带盖
	26.3
	反复使用可高压但减寿
6支/盒（170.00元）

	355618
	Ti70
	PC
	26.3
	反复使用可高压但减寿


	BECKMAN 其他超离管

	

	货号
	适用转头
	类型
	体积（ml）
	备注

	331372
	SW41
	PA
	12.5
	可高压

	344059
	SW41
	UC
	12.5
	不耐热，不能高压

	328874
	SW60
	PA
	4
	可高压

	344062
	SW60
	UC
	4
	不耐热，不能高压

	344367
	Ti70
	PA
	35.5
	

	BECKMAN 高离管

	358326
	JA14
	PA
	250
	无盖,最大相对离心力30,000g

	356011
	JA14
	PA
	250
	有盖最大相对离心力30,000g

	357002
	JA25.5
	PC
	50
	有盖最大相对离心力75,600g


